## Anexo III
Anexo III_Passivos Sociais e Ambientais BR-436

## 436-D_003
CADASTRO DE PASSIVO AMBIENTAL
Rodovia: BR-436 |  |  |  | km Inicial: 3+650 |  | Data: 09/07/2021
Trecho: único |  |  |  | km Final: 4+400 |  | Situação climática: Ensolarado
Código do passivo: 436-D_003 |  |  |  | Lado: D |  | Responsável: Renê Dellabarba
Localização Física |  | Impacto Ambiental Observado |  |  |  | Medidas Mitigadoras
| Pista |  | Avanço sobre área de preservação permanente |  |  |  | Regularização do terreno
| Acostamento |  | Construção residencial na faixa de domínio |  |  |  | Ordenamento de águas superficiais
| Faixa de Domínio |  | Construção comercial na faixa de domínio |  |  |  | Execução de canaletas, escadas
| Interseção |  | Infraestrutura na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos provisórios de drenagem
| Bota-fora |  | Plantio na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos de drenagem profunda
| Empréstimo lateral |  | Represamento/Empoçamento de água |  |  |  | Limpeza e desobstrução de OAC
| Empréstimo/Jazida |  | Lançamento irregular de efluentes |  |  |  | Semeadura ou hidrossemeadura
| Corte |  | Lançamento irregular de resíduos |  |  |  | Esteira vegetal
| Aterro |  | Sistema de drenagem danificado |  |  |  | Enleivamento
| Caminho de serviço |  | Bloqueio de sistemas de drenagem |  |  |  | Plantio de árvores e arbustos
| Sarjeta |  | Talude de corte ou aterro instável |  |  |  | Retirada de árvores e arbustos
| Meio - Fio |  | Árvores na faixa de domínio |  |  |  | Remoção de lixo/entulho/efluentes
| Descida D'Água |  | Erosão laminar |  |  |  | Remoção de solo disposto irregularmente
| Bueiro |  | Erosão em sulcos |  |  |  | Remoção de placas de propaganda
| Bueiro em acesso |  | Ravinas |  |  |  | Remoção de cerca/muro
| Ponte |  | Fluxos de solos e lama |  |  |  | Remoção de infraestrutura
| Via Marginal |  | Assoreamento em pontos baixos |  |  |  | Execução de bacias de amortecimento
| Outros |  | Ausência de proteção vegetal |  |  |  | Paliçada de madeira
Croqui/Foto | [6 empty] | Rip-Rap com solo cimento ensacado
Obturação com solo argiloso
Outros (especificar)
Gravidade da Situação**
[6 empty] | Em Relação ao Tráfego |  | Em Relação ao Entorno
[6 empty] | Não Oferece Perigo |  | Não Interfere
[6 empty] | Pode Oferecer Perigo |  | Pode Interferir
[6 empty] | Oferece Perigo |  | Interfere
Observações sobre a Gravidade da Situação
Via marginal/caminho de serviço, a 10/12 metros da rodovia, largura 8 metros, extensão 750 metros. Solo exposto.
Recomendações
Recomposição de cobertura vegetal com hidrossemeadura (6000 m2) e interrupção de utilização da via.
Ocupações e Conflitos Observados | [5 empty] | Causa Geradora do Passivo
Cultivos | [6 empty] | Rodovia
| Cultivo de Ciclo Anual | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Terceiros
| Cultivo de Ciclo Perene | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Eventos Naturais
Edificações | [5 empty] | Avaliação de Risco do Passivo
| Residência em Madeira | Km |  | Área (m2):
| Residência em Alvenaria | Km |  | Área (m2):
| Residência Mista | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Emergencial
| Comércio em Madeira | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Não Emergencial
| Comércio em Alvenaria | Km |  | Área (m2): |  |  | Risco Potencial
| Comércio Misto | Km |  | Área (m2) |  |  | Sem Risco
Diretrizes Técnicas para Recuperação/Remediação | [5 empty] | Dinâmica do Processo
Recomposição: recomposição vegetal / hidrossemeadura
| Estabilização | [5 empty] | Ativo
| Manutenção e Conserva | [5 empty] | Inativo
| Remanejamento/Desocupação: | [5 empty] | Estável
| Monitoramento | [5 empty] | Recorrente

## 436-D_004A
CADASTRO DE PASSIVO AMBIENTAL
Rodovia: BR-436 |  |  |  | km Inicial: 4+630 |  | Data: 09/07/2021
Trecho: único |  |  |  | km Final: 5+380 |  | Situação climática: Ensolarado
Código do passivo: 436-D_004A |  |  |  | Lado: D |  | Responsável: Renê Dellabarba
Localização Física |  | Impacto Ambiental Observado |  |  |  | Medidas Mitigadoras
| Pista |  | Avanço sobre área de preservação permanente |  |  |  | Regularização do terreno
| Acostamento |  | Construção residencial na faixa de domínio |  |  |  | Ordenamento de águas superficiais
| Faixa de Domínio |  | Construção comercial na faixa de domínio |  |  |  | Execução de canaletas, escadas
| Interseção |  | Infraestrutura na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos provisórios de drenagem
| Bota-fora |  | Plantio na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos de drenagem profunda
| Empréstimo lateral |  | Represamento/Empoçamento de água |  |  |  | Limpeza e desobstrução de OAC
| Empréstimo/Jazida |  | Lançamento irregular de efluentes |  |  |  | Semeadura ou hidrossemeadura
| Corte |  | Lançamento irregular de resíduos |  |  |  | Esteira vegetal
| Aterro |  | Sistema de drenagem danificado |  |  |  | Enleivamento
| Caminho de serviço |  | Bloqueio de sistemas de drenagem |  |  |  | Plantio de árvores e arbustos
| Sarjeta |  | Talude de corte ou aterro instável |  |  |  | Retirada de árvores e arbustos
| Meio - Fio |  | Árvores na faixa de domínio |  |  |  | Remoção de lixo/entulho/efluentes
| Descida D'Água |  | Erosão laminar |  |  |  | Remoção de solo disposto irregularmente
| Bueiro |  | Erosão em sulcos |  |  |  | Remoção de placas de propaganda
| Bueiro em acesso |  | Ravinas |  |  |  | Remoção de cerca/muro
| Ponte |  | Fluxos de solos e lama |  |  |  | Remoção de infraestrutura
| Via Marginal |  | Assoreamento em pontos baixos |  |  |  | Execução de bacias de amortecimento
| Outros |  | Ausência de proteção vegetal |  |  |  | Paliçada de madeira
Croqui/Foto | [6 empty] | Rip-Rap com solo cimento ensacado
Obturação com solo argiloso
Outros (especificar)
Gravidade da Situação**
[6 empty] | Em Relação ao Tráfego |  | Em Relação ao Entorno
[6 empty] | Não Oferece Perigo |  | Não Interfere
[6 empty] | Pode Oferecer Perigo |  | Pode Interferir
[6 empty] | Oferece Perigo |  | Interfere
Observações sobre a Gravidade da Situação
Despejo de resíduos inertes de construção civil e resíduos asfálticos, em pilhas esparsas a cerca de 15 a 20 metros do eixo da rodovia, por uma extensão de 750 metros. Volume estimado de resíduos: 100 m³ (150t)
Recomendações
Remoção dos resíduos, com destinação a aterro. Inserir placas comunicativas alertando a população local sobre as más consequências da disposição irregular de resíduos.
Ocupações e Conflitos Observados | [5 empty] | Causa Geradora do Passivo
Cultivos | [6 empty] | Rodovia
| Cultivo de Ciclo Anual | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Terceiros
| Cultivo de Ciclo Perene | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Eventos Naturais
Edificações | [5 empty] | Avaliação de Risco do Passivo
| Residência em Madeira | Km |  | Área (m2):
| Residência em Alvenaria | Km |  | Área (m2):
| Residência Mista | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Emergencial
| Comércio em Madeira | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Não Emergencial
| Comércio em Alvenaria | Km |  | Área (m2): |  |  | Risco Potencial
| Comércio Misto | Km |  | Área (m2) |  |  | Sem Risco
Diretrizes Técnicas para Recuperação/Remediação | [5 empty] | Dinâmica do Processo
Recomposição:
| Estabilização | [5 empty] | Ativo
| Manutenção e Conserva | [5 empty] | Inativo
| Remanejamento/Desocupação: | [5 empty] | Estável
| Monitoramento | [5 empty] | Recorrente

## 436-D_004B
CADASTRO DE PASSIVO AMBIENTAL
Rodovia: BR-436 |  |  |  | km Inicial: 4+980 |  | Data: 09/07/2021
Trecho: único |  |  |  | km Final: 5+030 |  | Situação climática: Ensolarado
Código do passivo: 436-D_004B |  |  |  | Lado: D |  | Responsável: Renê Dellabarba
Localização Física |  | Impacto Ambiental Observado |  |  |  | Medidas Mitigadoras
| Pista |  | Avanço sobre área de preservação permanente |  |  |  | Regularização do terreno
| Acostamento |  | Construção residencial na faixa de domínio |  |  |  | Ordenamento de águas superficiais
| Faixa de Domínio |  | Construção comercial na faixa de domínio |  |  |  | Execução de canaletas, escadas
| Interseção |  | Infraestrutura na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos provisórios de drenagem
| Bota-fora |  | Plantio na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos de drenagem profunda
| Empréstimo lateral |  | Represamento/Empoçamento de água |  |  |  | Limpeza e desobstrução de OAC
| Empréstimo/Jazida |  | Lançamento irregular de efluentes |  |  |  | Semeadura ou hidrossemeadura
| Corte |  | Lançamento irregular de resíduos |  |  |  | Esteira vegetal
| Aterro |  | Sistema de drenagem danificado |  |  |  | Enleivamento
| Caminho de serviço |  | Bloqueio de sistemas de drenagem |  |  |  | Plantio de árvores e arbustos
| Sarjeta |  | Talude de corte ou aterro instável |  |  |  | Retirada de árvores e arbustos
| Meio - Fio |  | Árvores na faixa de domínio |  |  |  | Remoção de lixo/entulho/efluentes
| Descida D'Água |  | Erosão laminar |  |  |  | Remoção de solo disposto irregularmente
| Bueiro |  | Erosão em sulcos |  |  |  | Remoção de placas de propaganda
| Bueiro em acesso |  | Ravinas |  |  |  | Remoção de cerca/muro
| Ponte |  | Fluxos de solos e lama |  |  |  | Remoção de infraestrutura
| Via Marginal |  | Assoreamento em pontos baixos |  |  |  | Execução de bacias de amortecimento
| Outros |  | Ausência de proteção vegetal |  |  |  | Paliçada de madeira
Croqui/Foto | [6 empty] | Rip-Rap com solo cimento ensacado
Obturação com solo argiloso
Outros (especificar)
Gravidade da Situação**
[6 empty] | Em Relação ao Tráfego |  | Em Relação ao Entorno
[6 empty] | Não Oferece Perigo |  | Não Interfere
[6 empty] | Pode Oferecer Perigo |  | Pode Interferir
[6 empty] | Oferece Perigo |  | Interfere
Observações sobre a Gravidade da Situação
Áreas de solo exposto, com valeta de corte instável, apresentando erosão em estágio inicial. Profundidade aproximada da vala = 1,50 metro, largura 10 metros, extensão 50 metros.
Recomendações
Regularização do terreno com suavização/retaludamento da valeta, através de corte e aterro; E hidrossemeadura para recomposição da cobertura vegetal (500 m²)
Ocupações e Conflitos Observados | [5 empty] | Causa Geradora do Passivo
Cultivos | [6 empty] | Rodovia
| Cultivo de Ciclo Anual | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Terceiros
| Cultivo de Ciclo Perene | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Eventos Naturais
Edificações | [5 empty] | Avaliação de Risco do Passivo
| Residência em Madeira | Km |  | Área (m2):
| Residência em Alvenaria | Km |  | Área (m2):
| Residência Mista | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Emergencial
| Comércio em Madeira | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Não Emergencial
| Comércio em Alvenaria | Km |  | Área (m2): |  |  | Risco Potencial
| Comércio Misto | Km |  | Área (m2) |  |  | Sem Risco
Diretrizes Técnicas para Recuperação/Remediação | [5 empty] | Dinâmica do Processo
Recomposição:
| Estabilização | [5 empty] | Ativo
| Manutenção e Conserva | [5 empty] | Inativo
| Remanejamento/Desocupação: | [5 empty] | Estável
| Monitoramento | [5 empty] | Recorrente

## 436-E_005A
CADASTRO DE PASSIVO AMBIENTAL
Rodovia: BR-436 |  |  |  | km Inicial:5+680 |  | Data: 09/07/2021
Trecho: único |  |  |  | km Final: 5+680 |  | Situação climática: Ensolarado
Código do passivo: 436-E_005A |  |  |  | Lado: E |  | Responsável: Renê Dellabarba
Localização Física |  | Impacto Ambiental Observado |  |  |  | Medidas Mitigadoras
| Pista |  | Avanço sobre área de preservação permanente |  |  |  | Regularização do terreno
| Acostamento |  | Construção residencial na faixa de domínio |  |  |  | Ordenamento de águas superficiais
| Faixa de Domínio |  | Construção comercial na faixa de domínio |  |  |  | Execução de canaletas, escadas
| Interseção |  | Infraestrutura na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos provisórios de drenagem
| Bota-fora |  | Plantio na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos de drenagem profunda
| Empréstimo lateral |  | Represamento/Empoçamento de água |  |  |  | Limpeza e desobstrução de OAC
| Empréstimo/Jazida |  | Lançamento irregular de efluentes |  |  |  | Semeadura ou hidrossemeadura
| Corte |  | Lançamento irregular de resíduos |  |  |  | Esteira vegetal
| Aterro |  | Sistema de drenagem danificado |  |  |  | Enleivamento
| Caminho de serviço |  | Bloqueio de sistemas de drenagem |  |  |  | Plantio de árvores e arbustos
| Sarjeta |  | Talude de corte ou aterro instável |  |  |  | Retirada de árvores e arbustos
| Meio - Fio |  | Árvores na faixa de domínio |  |  |  | Remoção de lixo/entulho/efluentes
| Descida D'Água |  | Erosão laminar |  |  |  | Remoção de solo disposto irregularmente
| Bueiro |  | Erosão em sulcos |  |  |  | Remoção de placas de propaganda
| Bueiro em acesso |  | Ravinas |  |  |  | Remoção de cerca/muro
| Ponte |  | Fluxos de solos e lama |  |  |  | Remoção de infraestrutura
| Via Marginal |  | Assoreamento em pontos baixos |  |  |  | Execução de bacias de amortecimento
| Outros |  | Ausência de proteção vegetal |  |  |  | Paliçada de madeira
Croqui/Foto | [6 empty] | Rip-Rap com solo cimento ensacado
Obturação com solo argiloso
Outros (especificar): comunicação social
Gravidade da Situação**
[6 empty] | Em Relação ao Tráfego |  | Em Relação ao Entorno
[6 empty] | Não Oferece Perigo |  | Não Interfere
[6 empty] | Pode Oferecer Perigo |  | Pode Interferir
[6 empty] | Oferece Perigo |  | Interfere
Observações sobre a Gravidade da Situação
Ponto de posicionamento e acúmulo de resíduos orgânicos. Resíduos posicionados possivelmente por moradores de fazendas do entorno, para eventual coleta e destinação. Os resíduos se encontravam espalhados pelo solo, em acesso à estrada rural (a 15/20 metros da rodovia).
Recomendações
Remover os resíduos que eventualmente estejam dispostos pelo local, e implantar placas comunicativas para alertar a população local sobre as más consequencias do descarte irregular de resíduos.
Ocupações e Conflitos Observados | [5 empty] | Causa Geradora do Passivo
Cultivos | [6 empty] | Rodovia
| Cultivo de Ciclo Anual | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Terceiros
| Cultivo de Ciclo Perene | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Eventos Naturais
Edificações | [5 empty] | Avaliação de Risco do Passivo
| Residência em Madeira | Km |  | Área (m2):
| Residência em Alvenaria | Km |  | Área (m2):
| Residência Mista | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Emergencial
| Comércio em Madeira | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Não Emergencial
| Comércio em Alvenaria | Km |  | Área (m2): |  |  | Risco Potencial
| Comércio Misto | Km |  | Área (m2) |  |  | Sem Risco
Diretrizes Técnicas para Recuperação/Remediação | [5 empty] | Dinâmica do Processo
Recomposição:
| Estabilização | [5 empty] | Ativo
| Manutenção e Conserva | [5 empty] | Inativo
| Remanejamento/Desocupação: | [5 empty] | Estável
| Monitoramento | [5 empty] | Recorrente

## 436-D_005B
CADASTRO DE PASSIVO AMBIENTAL
Rodovia: BR-436 |  |  |  | km Inicial: 5+680 |  | Data: 09/07/2021
Trecho: único |  |  |  | km Final: 5+930 |  | Situação climática: Ensolarado
Código do passivo: 436-D_005B |  |  |  | Lado: D |  | Responsável: Renê Dellabarba
Localização Física |  | Impacto Ambiental Observado |  |  |  | Medidas Mitigadoras
| Pista |  | Avanço sobre área de preservação permanente |  |  |  | Regularização do terreno
| Acostamento |  | Construção residencial na faixa de domínio |  |  |  | Ordenamento de águas superficiais
| Faixa de Domínio |  | Construção comercial na faixa de domínio |  |  |  | Execução de canaletas, escadas
| Interseção |  | Infraestrutura na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos provisórios de drenagem
| Bota-fora |  | Plantio na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos de drenagem profunda
| Empréstimo lateral |  | Represamento/Empoçamento de água |  |  |  | Limpeza e desobstrução de OAC
| Empréstimo/Jazida |  | Lançamento irregular de efluentes |  |  |  | Semeadura ou hidrossemeadura
| Corte |  | Lançamento irregular de resíduos |  |  |  | Esteira vegetal
| Aterro |  | Sistema de drenagem danificado |  |  |  | Enleivamento
| Caminho de serviço |  | Bloqueio de sistemas de drenagem |  |  |  | Plantio de árvores e arbustos
| Sarjeta |  | Talude de corte ou aterro instável |  |  |  | Retirada de árvores e arbustos
| Meio - Fio |  | Árvores na faixa de domínio |  |  |  | Remoção de lixo/entulho/efluentes
| Descida D'Água |  | Erosão laminar |  |  |  | Remoção de solo disposto irregularmente
| Bueiro |  | Erosão em sulcos |  |  |  | Remoção de placas de propaganda
| Bueiro em acesso |  | Ravinas |  |  |  | Remoção de cerca/muro
| Ponte |  | Fluxos de solos e lama |  |  |  | Remoção de infraestrutura
| Via Marginal |  | Assoreamento em pontos baixos |  |  |  | Execução de bacias de amortecimento
| Outros |  | Ausência de proteção vegetal |  |  |  | Paliçada de madeira
Croqui/Foto | [6 empty] | Rip-Rap com solo cimento ensacado
Obturação com solo argiloso
Outros (especificar): comunicação social
Gravidade da Situação**
[6 empty] | Em Relação ao Tráfego |  | Em Relação ao Entorno
[6 empty] | Não Oferece Perigo |  | Não Interfere
[6 empty] | Pode Oferecer Perigo |  | Pode Interferir
[6 empty] | Oferece Perigo |  | Interfere
Observações sobre a Gravidade da Situação
Ponto de acesso para estrada rural (acesso à direita), em 5+850; Área descampada, com solo exposto em largura de 20 metros a partir da estrada, nos 200 metros anteriores ao acesso (4000 m²). Presença de descarte de pequenas quantidades de resíduos orgânicos de forma irregular.
Recomendações
Recomposição vegetal da área com solo exposto (4000 m²) através da hidrossemeadura, mantendo-se apenas o acesso à estrada rural. Implantar placas orientativas, para informar a população local sobre as más consequencias da disposição irregular de resíduos na área.
Ocupações e Conflitos Observados | [5 empty] | Causa Geradora do Passivo
Cultivos | [6 empty] | Rodovia
| Cultivo de Ciclo Anual | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Terceiros
| Cultivo de Ciclo Perene | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Eventos Naturais
Edificações | [5 empty] | Avaliação de Risco do Passivo
| Residência em Madeira | Km |  | Área (m2):
| Residência em Alvenaria | Km |  | Área (m2):
| Residência Mista | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Emergencial
| Comércio em Madeira | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Não Emergencial
| Comércio em Alvenaria | Km |  | Área (m2): |  |  | Risco Potencial
| Comércio Misto | Km |  | Área (m2) |  |  | Sem Risco
Diretrizes Técnicas para Recuperação/Remediação | [5 empty] | Dinâmica do Processo
Recomposição:
| Estabilização | [5 empty] | Ativo
| Manutenção e Conserva | [5 empty] | Inativo
| Remanejamento/Desocupação: | [5 empty] | Estável
| Monitoramento | [5 empty] | Recorrente

## 436-D_010
CADASTRO DE PASSIVO AMBIENTAL
Rodovia: BR-436 |  |  |  | km Inicial: 10+780 |  | Data: 09/07/2021
Trecho: único |  |  |  | km Final: 10+830 |  | Situação climática: Ensolarado
Código do passivo: 436-D_010 |  |  |  | Lado: D |  | Responsável: Renê Dellabarba
Localização Física |  | Impacto Ambiental Observado |  |  |  | Medidas Mitigadoras
| Pista |  | Avanço sobre área de preservação permanente |  |  |  | Regularização do terreno
| Acostamento |  | Construção residencial na faixa de domínio |  |  |  | Ordenamento de águas superficiais
| Faixa de Domínio |  | Construção comercial na faixa de domínio |  |  |  | Execução de canaletas, escadas
| Interseção |  | Infraestrutura na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos provisórios de drenagem
| Bota-fora |  | Plantio na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos de drenagem profunda
| Empréstimo lateral |  | Represamento/Empoçamento de água |  |  |  | Limpeza e desobstrução de OAC
| Empréstimo/Jazida |  | Lançamento irregular de efluentes |  |  |  | Semeadura ou hidrossemeadura
| Corte |  | Lançamento irregular de resíduos |  |  |  | Esteira vegetal
| Aterro |  | Sistema de drenagem danificado |  |  |  | Enleivamento
| Caminho de serviço |  | Bloqueio de sistemas de drenagem |  |  |  | Plantio de árvores e arbustos
| Sarjeta |  | Talude de corte ou aterro instável |  |  |  | Retirada de árvores e arbustos
| Meio - Fio |  | Árvores na faixa de domínio |  |  |  | Remoção de lixo/entulho/efluentes
| Descida D'Água |  | Erosão laminar |  |  |  | Remoção de solo disposto irregularmente
| Bueiro |  | Erosão em sulcos |  |  |  | Remoção de placas de propaganda
| Bueiro em acesso |  | Ravinas |  |  |  | Remoção de cerca/muro
| Ponte |  | Fluxos de solos e lama |  |  |  | Remoção de infraestrutura
| Via Marginal |  | Assoreamento em pontos baixos |  |  |  | Execução de bacias de amortecimento
| Outros |  | Ausência de proteção vegetal |  |  |  | Paliçada de madeira
Croqui/Foto | [6 empty] | Rip-Rap com solo cimento ensacado
Obturação com solo argiloso
Outros (especificar): comunicação social
Gravidade da Situação**
[6 empty] | Em Relação ao Tráfego |  | Em Relação ao Entorno
[6 empty] | Não Oferece Perigo |  | Não Interfere
[6 empty] | Pode Oferecer Perigo |  | Pode Interferir
[6 empty] | Oferece Perigo |  | Interfere
Observações sobre a Gravidade da Situação
Acúmulo de resíduos inertes de construção civil, dispostos em pilha por uma extensão de 50 metros, a aproximadamente 10-15 metros da rodovia.
Recomendações
Remoção dos resíduos e destinação a aterro. Volume estimado de 15 m³ (22,5 t). Inserir placas de comunicação social, alertando a comunidade local sobre as consequencias negativas do descarte de resíduos na área.
Ocupações e Conflitos Observados | [5 empty] | Causa Geradora do Passivo
Cultivos | [6 empty] | Rodovia
| Cultivo de Ciclo Anual | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Terceiros
| Cultivo de Ciclo Perene | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Eventos Naturais
Edificações | [5 empty] | Avaliação de Risco do Passivo
| Residência em Madeira | Km |  | Área (m2):
| Residência em Alvenaria | Km |  | Área (m2):
| Residência Mista | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Emergencial
| Comércio em Madeira | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Não Emergencial
| Comércio em Alvenaria | Km |  | Área (m2): |  |  | Risco Potencial
| Comércio Misto | Km |  | Área (m2) |  |  | Sem Risco
Diretrizes Técnicas para Recuperação/Remediação | [5 empty] | Dinâmica do Processo
Recomposição:
| Estabilização | [5 empty] | Ativo
| Manutenção e Conserva | [5 empty] | Inativo
| Remanejamento/Desocupação: | [5 empty] | Estável
| Monitoramento | [5 empty] | Recorrente

## 436-E_012A
CADASTRO DE PASSIVO AMBIENTAL
Rodovia: BR-436 |  |  |  | km Inicial: 12+830 |  | Data: 09/07/2021
Trecho: único |  |  |  | km Final: 12+880 |  | Situação climática: Ensolarado
Código do passivo: 436-E_012A |  |  |  | Lado: E |  | Responsável: Renê Dellabarba
Localização Física |  | Impacto Ambiental Observado |  |  |  | Medidas Mitigadoras
| Pista |  | Avanço sobre área de preservação permanente |  |  |  | Regularização do terreno
| Acostamento |  | Construção residencial na faixa de domínio |  |  |  | Ordenamento de águas superficiais
| Faixa de Domínio |  | Construção comercial na faixa de domínio |  |  |  | Execução de canaletas, escadas
| Interseção |  | Infraestrutura na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos provisórios de drenagem
| Bota-fora |  | Plantio na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos de drenagem profunda
| Empréstimo lateral |  | Represamento/Empoçamento de água |  |  |  | Limpeza e desobstrução de OAC
| Empréstimo/Jazida |  | Lançamento irregular de efluentes |  |  |  | Semeadura ou hidrossemeadura
| Corte |  | Lançamento irregular de resíduos |  |  |  | Esteira vegetal
| Aterro |  | Sistema de drenagem danificado |  |  |  | Enleivamento
| Caminho de serviço |  | Bloqueio de sistemas de drenagem |  |  |  | Plantio de árvores e arbustos
| Sarjeta |  | Talude de corte ou aterro instável |  |  |  | Retirada de árvores e arbustos
| Meio - Fio |  | Árvores na faixa de domínio |  |  |  | Remoção de lixo/entulho/efluentes
| Descida D'Água |  | Erosão laminar |  |  |  | Remoção de solo disposto irregularmente
| Bueiro |  | Erosão em sulcos |  |  |  | Remoção de placas de propaganda
| Bueiro em acesso |  | Ravinas |  |  |  | Remoção de cerca/muro
| Ponte |  | Fluxos de solos e lama |  |  |  | Remoção de infraestrutura
| Via Marginal |  | Assoreamento em pontos baixos |  |  |  | Execução de bacias de amortecimento
| Outros |  | Ausência de proteção vegetal |  |  |  | Paliçada de madeira
Croqui/Foto | [6 empty] | Rip-Rap com solo cimento ensacado
Obturação com solo argiloso
Outros (especificar)
Gravidade da Situação**
[6 empty] | Em Relação ao Tráfego |  | Em Relação ao Entorno
[6 empty] | Não Oferece Perigo |  | Não Interfere
[6 empty] | Pode Oferecer Perigo |  | Pode Interferir
[6 empty] | Oferece Perigo |  | Interfere
Observações sobre a Gravidade da Situação
Área de acesso a uma estrada rural. Área com solo exposto de aproximadamente 500 m².
Recomendações
Recomposição vegetal da área de solo exposto, mantendo-se apenas a área de acesso à estrada rural. Hidrossemeadura em área aproximada de 500 m².
Ocupações e Conflitos Observados | [5 empty] | Causa Geradora do Passivo
Cultivos | [6 empty] | Rodovia
| Cultivo de Ciclo Anual | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Terceiros
| Cultivo de Ciclo Perene | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Eventos Naturais
Edificações | [5 empty] | Avaliação de Risco do Passivo
| Residência em Madeira | Km |  | Área (m2):
| Residência em Alvenaria | Km |  | Área (m2):
| Residência Mista | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Emergencial
| Comércio em Madeira | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Não Emergencial
| Comércio em Alvenaria | Km |  | Área (m2): |  |  | Risco Potencial
| Comércio Misto | Km |  | Área (m2) |  |  | Sem Risco
Diretrizes Técnicas para Recuperação/Remediação | [5 empty] | Dinâmica do Processo
Recomposição:
| Estabilização | [5 empty] | Ativo
| Manutenção e Conserva | [5 empty] | Inativo
| Remanejamento/Desocupação: | [5 empty] | Estável
| Monitoramento | [5 empty] | Recorrente

## 436-D_012B
CADASTRO DE PASSIVO AMBIENTAL
Rodovia: BR-436 |  |  |  | km Inicial: 12+830 |  | Data: 09/07/2021
Trecho: único |  |  |  | km Final: 13+130 |  | Situação climática: Ensolarado
Código do passivo: 436-D_012B |  |  |  | Lado: D |  | Responsável: Renê Dellabarba
Localização Física |  | Impacto Ambiental Observado |  |  |  | Medidas Mitigadoras
| Pista |  | Avanço sobre área de preservação permanente |  |  |  | Regularização do terreno
| Acostamento |  | Construção residencial na faixa de domínio |  |  |  | Ordenamento de águas superficiais
| Faixa de Domínio |  | Construção comercial na faixa de domínio |  |  |  | Execução de canaletas, escadas
| Interseção |  | Infraestrutura na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos provisórios de drenagem
| Bota-fora |  | Plantio na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos de drenagem profunda
| Empréstimo lateral |  | Represamento/Empoçamento de água |  |  |  | Limpeza e desobstrução de OAC
| Empréstimo/Jazida |  | Lançamento irregular de efluentes |  |  |  | Semeadura ou hidrossemeadura
| Corte |  | Lançamento irregular de resíduos |  |  |  | Esteira vegetal
| Aterro |  | Sistema de drenagem danificado |  |  |  | Enleivamento
| Caminho de serviço |  | Bloqueio de sistemas de drenagem |  |  |  | Plantio de árvores e arbustos
| Sarjeta |  | Talude de corte ou aterro instável |  |  |  | Retirada de árvores e arbustos
| Meio - Fio |  | Árvores na faixa de domínio |  |  |  | Remoção de lixo/entulho/efluentes
| Descida D'Água |  | Erosão laminar |  |  |  | Remoção de solo disposto irregularmente
| Bueiro |  | Erosão em sulcos |  |  |  | Remoção de placas de propaganda
| Bueiro em acesso |  | Ravinas |  |  |  | Remoção de cerca/muro
| Ponte |  | Fluxos de solos e lama |  |  |  | Remoção de infraestrutura
| Via Marginal |  | Assoreamento em pontos baixos |  |  |  | Execução de bacias de amortecimento
| Outros |  | Ausência de proteção vegetal |  |  |  | Paliçada de madeira
Croqui/Foto | [6 empty] | Rip-Rap com solo cimento ensacado
Obturação com solo argiloso
Outros (especificar): desocupação/demolição
[6 empty] | Em Relação ao Tráfego |  | Em Relação ao Entorno
[6 empty] | Não Oferece Perigo |  | Não Interfere
[6 empty] | Pode Oferecer Perigo |  | Pode Interferir
[6 empty] | Oferece Perigo |  | Interfere
Observações sobre a Gravidade da Situação
Área de acesso a instalações comerciais e residenciais, com área de estacionamento; Acesso a estrada rural; Área de aproximadamente 3500 m² com solo exposto, em extensão de 300 metros, sem cobertura vegetal; Existência de uma loja (120 m²) e um restaurante (300 m²) em área da faixa de domínio (a 25 e a 30 metros do eixo da rodovia, respectivamente).
Recomendações
* Instalação de meio-fio ao longo da junção com a rodovia, para promover a separação da área, mantendo-se abertos apenas um acesso de entrada e um de saída. Paralelamente e rente ao meio-fio, instalar área gramada com largura de 3 metros, promovendo o plantio de espécies arbustivas. Comprimento do meio-fio de concreto: 200 metros; área para revegetação com lanço de sementes de gramíneas: 600 m²; ,mudas arbustivas para plantio (porte de 50 cm): 50. * Promover a desocupação e demolição das edificações presentes na faixa de domínio, com reintegração de posse da área ocupada. Pode se fazer necessário o pagamento de indenização aos trabalhadores/moradores retirados dos estabelecimentos, a depender dos resultados do Programa de Remoção e Reassentamento do DNIT. Os resíduos de demolição devem ser destinados ao aterro mais próximo, e a área remanescente da edificação deve receber aplicação de hidrossemeadura, para recomposição da cobertura vegetal (500 m²).
Ocupações e Conflitos Observados | [5 empty] | Causa Geradora do Passivo
Cultivos | [6 empty] | Rodovia
| Cultivo de Ciclo Anual | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Terceiros
| Cultivo de Ciclo Perene | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Eventos Naturais
Edificações | [5 empty] | Avaliação de Risco do Passivo
| Residência em Madeira | Km |  | Área (m2):
| Residência em Alvenaria | Km |  | Área (m2):
| Residência Mista | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Emergencial
| Comércio em Madeira | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Não Emergencial
| Comércio em Alvenaria | Km 12,750/13,000 |  | Área (m2): 120+300 = 420 |  |  | Risco Potencial
| Comércio Misto | Km |  | Área (m2) |  |  | Sem Risco
Diretrizes Técnicas para Recuperação/Remediação | [5 empty] | Dinâmica do Processo
Recomposição:
| Estabilização | [5 empty] | Ativo
| Manutenção e Conserva | [5 empty] | Inativo
| Remanejamento/Desocupação: | [5 empty] | Estável
| Monitoramento | [5 empty] | Recorrente

## 436-E_012C
CADASTRO DE PASSIVO AMBIENTAL
Rodovia: BR-436 |  |  |  | km Inicial: 12+880 |  | Data: 09/07/2021
Trecho: único |  |  |  | km Final: 13+030 |  | Situação climática: Ensolarado
Código do passivo: 436-E_012C |  |  |  | Lado: E |  | Responsável: Renê Dellabarba
Localização Física |  | Impacto Ambiental Observado |  |  |  | Medidas Mitigadoras
| Pista |  | Avanço sobre área de preservação permanente |  |  |  | Regularização do terreno
| Acostamento |  | Construção residencial na faixa de domínio |  |  |  | Ordenamento de águas superficiais
| Faixa de Domínio |  | Construção comercial na faixa de domínio |  |  |  | Execução de canaletas, escadas
| Interseção |  | Infraestrutura na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos provisórios de drenagem
| Bota-fora |  | Plantio na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos de drenagem profunda
| Empréstimo lateral |  | Represamento/Empoçamento de água |  |  |  | Limpeza e desobstrução de OAC
| Empréstimo/Jazida |  | Lançamento irregular de efluentes |  |  |  | Semeadura ou hidrossemeadura
| Corte |  | Lançamento irregular de resíduos |  |  |  | Esteira vegetal
| Aterro |  | Sistema de drenagem danificado |  |  |  | Enleivamento
| Caminho de serviço |  | Bloqueio de sistemas de drenagem |  |  |  | Plantio de árvores e arbustos
| Sarjeta |  | Talude de corte ou aterro instável |  |  |  | Retirada de árvores e arbustos
| Meio - Fio |  | Árvores na faixa de domínio |  |  |  | Remoção de lixo/entulho/efluentes
| Descida D'Água |  | Erosão laminar |  |  |  | Remoção de solo disposto irregularmente
| Bueiro |  | Erosão em sulcos |  |  |  | Remoção de placas de propaganda
| Bueiro em acesso |  | Ravinas |  |  |  | Remoção de cerca/muro
| Ponte |  | Fluxos de solos e lama |  |  |  | Remoção de infraestrutura
| Via Marginal |  | Assoreamento em pontos baixos |  |  |  | Execução de bacias de amortecimento
| Outros |  | Ausência de proteção vegetal |  |  |  | Paliçada de madeira
Croqui/Foto | [6 empty] | Rip-Rap com solo cimento ensacado
Obturação com solo argiloso
Outros (especificar): pavimentação / asfaltamento
Gravidade da Situação**
[6 empty] | Em Relação ao Tráfego |  | Em Relação ao Entorno
[6 empty] | Não Oferece Perigo |  | Não Interfere
[6 empty] | Pode Oferecer Perigo |  | Pode Interferir
[6 empty] | Oferece Perigo |  | Interfere
Observações sobre a Gravidade da Situação
Via com 4 metros de largura e 150 metros de extensão, utilizada como alça de acesso ao outro lado da rodovia. Fluxos de solo e assoreamento para a pista.
Recomendações
Pavimentação/asfaltamento do trecho utilizado como alça de acesso (estimado: 400 m² - 40 m³).
Ocupações e Conflitos Observados | [5 empty] | Causa Geradora do Passivo
Cultivos | [6 empty] | Rodovia
| Cultivo de Ciclo Anual | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Terceiros
| Cultivo de Ciclo Perene | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Eventos Naturais
Edificações | [5 empty] | Avaliação de Risco do Passivo
| Residência em Madeira | Km |  | Área (m2):
| Residência em Alvenaria | Km |  | Área (m2):
| Residência Mista | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Emergencial
| Comércio em Madeira | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Não Emergencial
| Comércio em Alvenaria | Km |  | Área (m2): |  |  | Risco Potencial
| Comércio Misto | Km |  | Área (m2) |  |  | Sem Risco
Diretrizes Técnicas para Recuperação/Remediação | [5 empty] | Dinâmica do Processo
Recomposição:
| Estabilização | [5 empty] | Ativo
| Manutenção e Conserva | [5 empty] | Inativo
| Remanejamento/Desocupação: | [5 empty] | Estável
| Monitoramento | [5 empty] | Recorrente

## 436-E_014
CADASTRO DE PASSIVO AMBIENTAL
Rodovia: BR-436 |  |  |  | km Inicial: 14+230 |  | Data: 09/07/2021
Trecho: único |  |  |  | km Final: 14+230 |  | Situação climática: Ensolarado
Código do passivo: 436-D_000 |  |  |  | Lado: E |  | Responsável: Renê Dellabarba
Localização Física |  | Impacto Ambiental Observado |  |  |  | Medidas Mitigadoras
| Pista |  | Avanço sobre área de preservação permanente |  |  |  | Regularização do terreno
| Acostamento |  | Construção residencial na faixa de domínio |  |  |  | Ordenamento de águas superficiais
| Faixa de Domínio |  | Construção comercial na faixa de domínio |  |  |  | Execução de canaletas, escadas
| Interseção |  | Infraestrutura na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos provisórios de drenagem
| Bota-fora |  | Plantio na faixa de domínio |  |  |  | Execução de dispositivos de drenagem profunda
| Empréstimo lateral |  | Represamento/Empoçamento de água |  |  |  | Limpeza e desobstrução de OAC
| Empréstimo/Jazida |  | Lançamento irregular de efluentes |  |  |  | Semeadura ou hidrossemeadura
| Corte |  | Lançamento irregular de resíduos |  |  |  | Esteira vegetal
| Aterro |  | Sistema de drenagem danificado |  |  |  | Enleivamento
| Caminho de serviço |  | Bloqueio de sistemas de drenagem |  |  |  | Plantio de árvores e arbustos
| Sarjeta |  | Talude de corte ou aterro instável |  |  |  | Retirada de árvores e arbustos
| Meio - Fio |  | Árvores na faixa de domínio |  |  |  | Remoção de lixo/entulho/efluentes
| Descida D'Água |  | Erosão laminar |  |  |  | Remoção de solo disposto irregularmente
| Bueiro |  | Erosão em sulcos |  |  |  | Remoção de placas de propaganda
| Bueiro em acesso |  | Ravinas |  |  |  | Remoção de cerca/muro
| Ponte |  | Fluxos de solos e lama |  |  |  | Remoção de infraestrutura
| Via Marginal |  | Assoreamento em pontos baixos |  |  |  | Execução de bacias de amortecimento
| Outros |  | Ausência de proteção vegetal |  |  |  | Paliçada de madeira
Croqui/Foto | [6 empty] | Rip-Rap com solo cimento ensacado
Obturação com solo argiloso
Outros (especificar): desocupação/demolição
Gravidade da Situação**
[6 empty] | Em Relação ao Tráfego |  | Em Relação ao Entorno
[6 empty] | Não Oferece Perigo |  | Não Interfere
[6 empty] | Pode Oferecer Perigo |  | Pode Interferir
[6 empty] | Oferece Perigo |  | Interfere
Observações sobre a Gravidade da Situação
Construção comercial de alvenaria (quitanda), posicionada rente ao acostamento da rodovia. Área aproximada de 50 m².
Recomendações
Promover a desocupação e demolição da edificação, com reintegração de posse da área ocupada. Pode se fazer necessário o pagamento de indenização aos trabalhadores retirados do estabelecimento, a depender dos resultados do Programa de Remoção e Reassentamento do DNIT. Os resíduos de demolição devem ser destinados ao aterro mais próximo, e a área remanescente da edificação deve receber aplicação de hidrossemeadura, para recomposição da cobertura vegetal.
Ocupações e Conflitos Observados | [5 empty] | Causa Geradora do Passivo
Cultivos | [6 empty] | Rodovia
| Cultivo de Ciclo Anual | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Terceiros
| Cultivo de Ciclo Perene | km Inicial |  | km Final | Área (ha): |  | Eventos Naturais
Edificações | [5 empty] | Avaliação de Risco do Passivo
| Residência em Madeira | Km |  | Área (m2):
| Residência em Alvenaria | Km |  | Área (m2):
| Residência Mista | Km |  | Área (m2) |  |  | Risco Emergencial
| Comércio em Madeira | Km 14+150 |  | Área (m2) 50 |  |  | Risco Não Emergencial
| Comércio em Alvenaria | Km |  | Área (m2): |  |  | Risco Potencial
| Comércio Misto | Km |  | Área (m2) |  |  | Sem Risco
Diretrizes Técnicas para Recuperação/Remediação | [5 empty] | Dinâmica do Processo
Recomposição:
| Estabilização | [5 empty] | Ativo
| Manutenção e Conserva | [5 empty] | Inativo
| Remanejamento/Desocupação: | [5 empty] | Estável
| Monitoramento | [5 empty] | Recorrente

## Custos de recuperação
Número do passivo | KM (início) | Código SICRO | Descrição SICRO | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total da ação | Custo total da recuperação do passivo
436-D_003 | 10 | 4413905 | Hidrossemeadura | m² | 6000 | 2.8738 | 17242.5788 | 17242.5788
436-D_004A | 9.02 | 5914675 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ descarga livre | t | 150 | 2.0064 | 300.9614 | 300.9614
436-D_004A | 9.02 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1500 | 0.57475 | 862.1289 | 862.1289
436-D_004A | 9.02 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 100 | 1.4212 | 142.1206 | 142.1206
436-D_004B | 9.37 | 4413985 | Regularização manual de taludes de cortes e aterros | m² | 750 | 18.7265 | 14044.8642 | 14044.8642
436-D_004B | 9.37 | 4413905 | Hidrossemeadura | m² | 600 | 2.8738 | 1724.2579 | 1724.2579
436-E_005A | 8.72 |  | Comunicação social |  |  | 0 | 0 | 0
436-D_005B | 8.47 | 4413905 | Hidrossemeadura | m² | 4000 | 2.8738 | 11495.0525 | 11495.0525
436-D_005B | 8.47 |  | Comunicação social |  |  | 0 | 0 | 0
436-D_010 | 3.57 | 5914675 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ descarga livre | t | 22.5 | 2.0064 | 45.1442 | 45.1442
436-D_010 | 3.57 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 225 | 0.57475 | 129.3193 | 129.3193
436-D_010 | 3.57 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 15 | 1.4212 | 21.3181 | 21.3181
436-E_012A | 1.52 | 4413905 | Hidrossemeadura | m² | 500 | 2.8738 | 1436.8816 | 1436.8816
436-D_012B | 1.27 | 2003377 | Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 200 | 22.593 | 4518.6007 | 4518.6007
436-D_012B | 1.27 | 4413200 | Revegetação a lanço de sementes de gramíneas | m² | 600 | 11.516 | 6909.5716 | 6909.5716
436-D_012B | 1.27 | 4413990 | Plantio de mudas arbustivas com porte de 50 cm | unid | 50 | 20.0327 | 1001.6371 | 1001.6371
436-D_012B | 1.27 | 1600896 | Demolição mecânica de construções provisórias em alvenaria com escavadeira hidráulica - sem reaproveitamento | m² | 420 | 11.9235 | 5007.8719 | 5007.8719
436-D_012B | 1.27 | 4413905 | Hidrossemeadura | m² | 500 | 2.8738 | 1436.8816 | 1436.8816
436-D_012B | 1.27 | 5914675 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ descarga livre | t | 480 | 2.0064 | 963.0764 | 963.0764
436-D_012B | 1.27 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4800 | 0.57475 | 2758.8126 | 2758.8126
436-D_012B | 1.27 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 200 | 1.4212 | 284.2413 | 284.2413
436-D_012B | 1.37 |  | Indenização pelo Programa de Reassentamento | unid | 2 | 150000 | 300000 | 300000
436-E_014 | 0.17 | 1600896 | Demolição mecânica de construções provisórias em alvenaria com escavadeira hidráulica - sem reaproveitamento | m² | 50 | 11.9235 | 596.1752 | 596.1752
436-E_014 | 0.17 | 5914675 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ descarga livre | t | 48 | 2.0064 | 96.3076 | 96.3076
436-E_014 | 0.17 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 480 | 0.57475 | 275.8813 | 275.8813
436-E_014 | 0.17 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 20 | 1.4212 | 28.4241 | 28.4241
436-E_014 | 0.17 |  | Indenização pelo Programa de Reassentamento | unid | 1 | 100000 | 100000 | 100000
436-E_014 | 0.17 | 4413905 | Hidrossemeadura | m² | 80 | 2.8738 | 229.9011 | 229.9011
[7 empty] | TOTAL | 471552.01

## Base de custos
Código SICRO | Descrição SICRO | Unidade | Custo unitário (Jan/21) | Custo unitário (Jul/21)
1600896 | Demolição mecânica de construções provisórias em alvenaria com escavadeira hidráulica - sem reaproveitamento | m² | 11.41 | 11.9235 | IPCA
2003377 | Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 21.62 | 22.593 | 2021-01-01 | 1436.6164
4413200 | Revegetação a lanço de sementes de gramíneas | m² | 11.02 | 11.516 | 2021-07-01 | 1501.271
4413905 | Hidrossemeadura | m² | 2.75 | 2.8738 | Índice | 1.045
4413985 | Regularização manual de taludes de cortes e aterros | m² | 17.92 | 18.7265 | Fonte: https://www.portalbrasil.net/ipca/
4413990 | Plantio de mudas arbustivas com porte de 50 cm | unid | 19.17 | 20.0327
Composições restantes
5914675 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ descarga livre | t | 1.92 | 2.0064
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.55 | 0.57475
4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1.36 | 1.4212